|  | ŽÁDOST o účast v programu MPZ |
| --- | --- |
| MPZ 700-22 | ODPOROVÝ SNÍMAČ TEPLOTY Pt 100 S PŘEVODNÍKEM |
| SPECIFIKACE MPZ: | Organizace a vyhodnocení předmětného mezilaboratorního porovnání v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17043. |
| MĚŘIDLO: | Odporový snímač teploty Pt100 s převodníkem |
| TYP: | OST typ AM1751 / převodník typ 644H |
| VÝROBCE: | OST Accumac / převodník Rosemount |
| ROZSAH: | (-40 až 400) °C |
| SPECIFIKACE: | Převodník: | Proudový výstup (4 až 20) mA |
|  |  | Digitální - Hart |
|  | Délka stonku: | 450 mm |
|  | Průměr stonku: | 6,3 mm |
| METODA MĚŘENÍ: | Porovnáním s etalonem v níže uvedených teplotních bodech, maximální hloubka ponoru 300 mm |
| MĚŘICÍ BODY: | -40 | -20 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | °C |
| Referenční CMC: | (0,01 až 0,03) °C |
| Poznámka: | Každá laboratoř bude měřit v rozsahu svých technických možností. |
| Referenční laboratoř: | ČMI OI Brno, Oddělení teploty a vlhkosti |
| Odborný garant: | František Čuma |
| Zahájení MPZ: | květen 2022 |
| Předpokládané ukončení programu MPZ: | prosinec 2022 |
| CENA za MPZ včetně dopravy:** |
| Česká republika | 15 000 CZK | bez DPH |
| Slovenská republika | 600 EUR | bez DPH |
| ** | Cena za MPZ se vztahuje na všechny výše uvedené zkušební položky a nezávisí na volbě žadatele. |
| Žadatel si je vědom skutečnosti, že je povinen uhradit ČMI náklady související s organizací a vyhodnocením mezilaboratorního porovnání zkoušek, a že podmínkou pro zahájení této služby ze strany ČMI je úhrada dřívějších závazků žadatele k ČMI. |
| Práva a povinnosti vyplývající z této žádosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. |
| Organizátor MPZ: |
| Název: | Český metrologický institut, Referát MPZ |
| Adresa: | Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika |
| IČ / DIČ: | 00177016 | CZ00177016 |
| Číslo účtu: | 198139621/0710 |
| IBAN / SWIFT: | CZ18 0710 0000 0001 9813 9621 | CNBACZPP |
| ŽADATEL: |
| Název právnické nebo fyzické osoby: |  |
| Adresa firmy: |  |
| Adresa provozovny (pokud není totožná s adresou firmy): |  |
| IČ / DIČ: |  |  |
| Osoba oprávněná k technickým jednáním (kontaktní osoba): |
| Jméno, příjmení, titul: |  |
| Funkce: |  |
| Tel:/email: |  |  |
| Smlouva s ČMI na organizaci MPZ č.: |  |
| Objednávka žadatele na tuto službu č.:*** |  |
| *** | Objednávka žadatele, pokud ji žadatel vystavuje, bude přílohou této žádosti. |
| Informace pro sestavení ČASOVÉHO HARMONOGRAMU měření: |
| Laboratoř nemůže měřit v termínu: |  |
| Pokud žadatel nemá s ČMI uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou na účast v programech mezilaboratorního porovnávání, tato žádost bude předána právnímu oddělení ČMI, které s žadatelem smlouvu uzavře. |
| Oficiální potvrzení ŽÁDOSTI: |
| Žadatel se tímto zavazuje poskytnout plnou součinnost při realizaci tohoto MPZ: |
| ad A) | Žadatel se zavazuje poskytnout součinnost při dopravě měřidla podle pokynů uvedených ve stanoveném harmonogramu. |
| ad B) | Žadatel se zavazuje použít předmětná měřidla pro měření v rámci tohoto MPZ podle stanovených pokynů a pokynů výrobce, nevystavit je extrémním vlivům a zasahovat jakýmkoliv způsobem do nastavení měřidel. |
| ad C) | Žadatel zodpovídá ČMI za škody na svěřeném měřidle nebo měřidlech způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržením stanovených pokynů. V případě jejich poškození je žadatel povinen poskytnout ČMI náhradu způsobené škody. |
| ad D) | Žadatel se zavazuje provést požadovaná měření ve stanoveném termínu podle časového harmonogramu. |
| ad E) | Žadatel se zavazuje odeslat požadované výsledky měření na Referát MPZ nejpozději do 14 dní po dokončení měření. |
| ad F) | Žadatel bere na vědomí, že pro účely realizace požadovaného DPMZ ČMI v nezbytném rozsahu zpracovává osobní údaje kontaktní osoby uvedené v této žádosti. |
| V |  | Datum: |  |
| Razítko a podpis ŽADATELE: |  |
| Konečný termín pro zaslání žádosti: | 30.04.2022 |
| Kontakt na ČMI: | RNDr. Simona Klenovská, vedoucí Referátu MPZ | sklenovska@cmi.cz |