Subjekt: ……………….……………………………………………………..

 *(Vypsat přesný název a adresu právního subjektu.)*

autorizovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako

Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel

v oboru ………………………. s přidělenou úřední značkou K ……….

ZKUŠeBní PROTOKOL

o přezkoušení stanoveného měřidla

podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

číslo: ………………………..

Příloha k dokumentu „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“. Počet stran: …

Datum vydání: ……………….

Stanovené měřidlo:

Název (druh):

Výrobce:

Typ:

Výrobní číslo:

*(Případné další údaje, např. měřicí rozsah, jsou-li relevantní.)*

Kriteriální předpis: Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C…-..

Metoda zkoušení: Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C…-..

**Výsledky vnější prohlídky:**

*(Uvedou se zjištění z vizuální kontroly včetně stanovených označení, která mají být na měřidle umístěna a z posouzení toho, zda je měřidlo způsobilé pro technickou zkoušku – pokud by způsobilé nebylo, uvedou se důvody; neshodné parametry se zvýrazní – například podtržením.)*

**Výsledky technické zkoušky:** *(Pouze pokud měřidlo je způsobilé pro technickou zkoušku.)*

Podmínky přezkoušení: ……….

Použité etalony: ………. *(Uvedou se identifikační údaje etalonů a údaje o jejich metrologické návaznosti – číslo kalibračního listu.)*

Výsledky přezkoušení: ………. *(Uvedou se zkoušené parametry, naměřené hodnoty příslušných fyzikálních veličin, předpis parametrů – MPE, vyhodnocení parametru - neshodné parametry se vyznačí podtržením.)*

Stav počítadla před zkouškou: ………. Stav počítadla po zkoušce: ………. *(Jsou-li relevantní.)*

**Závěr:**

V případě parametrů zvýrazněných podtržením **stanovené měřidlo nesplňuje požadavky** stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C…-... **/** **Stanovené měřidlo splňuje požadavky** stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C…-... *(Nevyhovující text odstranit.)*

Místo provedení: ……….

Datum provedení: ……….

*otisk úředního razítka AMS*

Zkoušku provedl: Podpis:

*(Jméno a příjmení)*

„Zkušební protokol“ nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožován jinak než v celkovém počtu stran. Výsledky zkoušky se vztahují k technickému stavu měřidla v době provedení zkoušky.