## Nabídka CRM 2016

Elektrolytická konduktivita – primární CRM měřeny na primárním etalonu elektrolytické konduktivity ČMI.

| Kód | Název CRM | Cena Kč |
| --- | --- | --- |
|  |  | Balení |
|  |  | 250 ml | 500 ml | 1000 ml |
| k 01 | Vodný roztok s nominální hodnotou 2,00 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 02 | Vodný roztok s nominální hodnotou 1,28 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 03 | Vodný roztok s nominální hodnotou 1,00 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 04 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,50 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 05 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,1408 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 06 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,10 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 07 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,05 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 08 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,01 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |
| k 09 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,005 S.m-1 | 2000,- | 3750,- | 6890,- |

Elektrolytická konduktivita – sekundární CRM měřeny na sekundárním etalonu elektrolytické konduktivity ČMI s celou Jonesova typu, s návazností na primární etalon elektrolytické konduktivity.

| Kód | Název CRM | Cena Kč |
| --- | --- | --- |
|  |  | Balení |
|  |  | 250 ml | 500 ml | 1000 ml |
| k 21 | Vodný roztok s nominální hodnotou 12,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 22 | Vodný roztok s nominální hodnotou 10,86 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 23 | Vodný roztok s nominální hodnotou 10,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 24 | Vodný roztok s nominální hodnotou 8,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 25 | Vodný roztok s nominální hodnotou 6,50 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 26 | Vodný roztok s nominální hodnotou 6,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 27 | Vodný roztok s nominální hodnotou 5,50 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 28 | Vodný roztok s nominální hodnotou 5,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 29 | Vodný roztok s nominální hodnotou 4,50 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 30 | Vodný roztok s nominální hodnotou 4,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 31 | Vodný roztok s nominální hodnotou 3,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 32 | Vodný roztok s nominální hodnotou 2,00 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 33 | Vodný roztok s nominální hodnotou 1,282 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 34 | Vodný roztok s nominální hodnotou 1,000 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 35 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,650 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 36 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,550 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 37 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,500 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 38 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,2000 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 39 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,1413 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 40 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,1408 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 41 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,0500 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 42 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,0200 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 43 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,0100 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 44 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,0084 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |
| k 45 | Vodný roztok s nominální hodnotou 0,0050 S.m-1 | 800,- | 1500,- | 2950,- |

Roztoky pH – sekundární CRM měřeny diferenciálně potenciometrickou metodou přímým porovnáním s primárními RM pH.

| Kód | Název CRM | Cena Kč |
| --- | --- | --- |
|  |  | Balení |
|  |  | 250 ml | 500 ml | 1000 ml |
| p 320 | pH roztok s nominální hodnotou 1,675 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 321 | pH roztok s nominální hodnotou 2,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| P 331 | pH roztok s nominální hodnotou 3,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 340 | pH roztok s nominální hodnotou 4,008 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 341 | pH roztok s nominální hodnotou 4,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 351 | pH roztok s nominální hodnotou 5,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 370 | pH roztok s nominální hodnotou 6,865 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 371 | pH roztok s nominální hodnotou 7,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 372 | pH roztok s nominální hodnotou 7,413 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 390 | pH roztok s nominální hodnotou 9,180 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 391 | pH roztok s nominální hodnotou 9,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 310 | pH roztok s nominální hodnotou 10,012 | 800,- | 1600,- | 2950,- |
| p 311 | pH roztok s nominální hodnotou 10,000 | 800,- | 1600,- | 2950,- |

Ceny nezahrnují 21 % DPH.